## FAM 2016 CARATULA
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CUBÍCULOS DE PROFESORES PARA LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DESCRIPCIÓN: EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA CUBICULOS DE PROFESORES CON 571.18 M2., CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR LISTOS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED DE DATOS., E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA.
| PARTIDAS |  |  |  |  | TOTAL
| CAP01 | CAPITULO 01. CIMENTACION
| CAP02 | CAPITULO 02. ESTRUCTURAS
| CAP03 | CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
| CAP05 | CAPITULO 05. INSTALACIONES
A) INST. ELECTRICAS, RED, Y ALARMAS
B) INST. INST. HIDROSANITARIA
|  |  |  | S U B T O T A L |  | 0
|  |  |  | 16 % I. V. A. |  | 0
|  |  |  | T O T A L |  | 0
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CUBÍCULOS DE PROFESORES PARA LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD
| REGION: 007 SIERRA SUR |  | DISTRITO: 026.- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
| MUNICIPIO: 059.- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ |  | LOCALIDAD: 001.- MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
CATALOGO DE CONCEPTOS
| CLAVE | DESCRIPCION DE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
| 01CIM | CAPITULO 1.-CIMENTACION
1 | CIM1000 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA AREA DE EXCAVACION EN CAJON, Y AREA DE EXCAVACION EN CEPAS. | M2 | 354.35 |  | 0
2 | CIM1001 | RELLENO DE MATERIAL INERTE TRAIDO DE BANCO, CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR CON CAPACIDAD DE 12 TON. Y AGUA, EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR. AL 90% DE SU P.V.S., INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE OBRA, EXTRACCION DE 8 MUESTRAS DE LA COMPACIDAD PARA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 399.24 |  | 0
3 | CIM1002 | EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS. | M3 | 255.09 |  | 0
4 | CIM1003 | RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CEPAS CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 174 |  | 0
5 | CIM1004 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 201.442 |  | 0
6 | CIM1005 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=100KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 5.94 |  | 0
7 | CIM1006 | ACERO DE REFUERZO DIAM. #2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO. | KG | 297.54 |  | 0
8 | CIM1007 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1867.37 |  | 0
9 | CIM1008 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1169.81 |  | 0
10 | CIM1009 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 593.53 |  | 0
11 | CIM1010 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 324.57 |  | 0
12 | CIM1011 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3) | M3 | 44.46 |  | 0
30 | CIM1012 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA COLADO). | M3 | 1.2486 |  | 0
13 | CIM1013 | MURETE DE ENRASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 | 118.27 |  | 0
105 | CIM1014 | MURETE DE ENRASE DE 30 CM. DE ESPESOR EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1-5 | M2 | 82.77 |  | 0
14 | CIM1015 | CADENA DE DESPLANTE DE 15X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 17 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO. | ML | 134.45 |  | 0
15 | CIM1016 | CADENA DE DESPLANTE CD2, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 28X30 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO. | ML | 2.62 |  | 0
[5 empty] | TOTAL CIMENTACION | 0
| 02 EST | CAPITULO2.- ESTRUCTURA
19 | EST2000 | CIMBRA COMUN EN COLUMNAS Y MUROS, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: HABILITADO, DESCIMBRADO. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M2 | 179.13 |  | 0
20 | EST2001 | CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y MUROS (MC1), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. NUEVO, INCLUYE: HABILITADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M2 | 125.62 |  | 0
21 | EST2002 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO. LOSA DE ENTREPISO RAMPAS Y LOSA DE AZOTEA, ELEVACIONES, CIMBRA NUEVA. | M2 | 484.11 |  | 0
22 | EST2003 | CIMBRA EN TRABES ACABADO COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO CIMBRADO, DESCIMBRADO. EN LOSA DE ENTREPISO Y LOSA DE AZOTEA. CIMBRA NUEVA. | M2 | 182.12 |  | 0
23 | EST2004 | CIMBRA EN TRABES T2 Y/O CADENAS DE CERRAMIENTO CC1, AREA DE VENTANAS, CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., (CERCHA DE MADERA), O CIMBRA METALICA, ACABADO COMUN, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REFUERZOS DE MADERA O METALICOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS. | ML | 70.64 |  | 0
24 | EST2005 | CIMBRA PARA LOSAS EN VOLADO DOBLE ALTURA, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO Y FRENTES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. CIMBRA NUEVA. | M2 | 53.31 |  | 0
104 | EST2006 | CIMBRA APARENTE EN BOVEDA A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM CON CERCHA DE MADERA DE PINO, SOPORTE DE TRIPLAY DE 16 MM : CAMA DE DUELA DE SOPORTE COLOCADAS A CADA 2 CM DE SEPARACION A DOBLE ALTURA, CON MADERA DE UN SOLO USO, INC. CIMBRADO Y DESIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 43.39 |  | 0
25 | EST2007 | ACERO DE REFUERZO DE # 2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS. SILLETAS, ESCUADRAS, Y DESPERDICIOS. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 425.7 |  | 0
26 | EST2008 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#3 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 | KG | 5015.45 |  | 0
27 | EST2009 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#4 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 | KG | 2242.93 |  | 0
28 | EST2010 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#5 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 | KG | 208.59 |  | 0
29 | EST2011 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM EN ESTRUCTURA Y LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA, T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO MONOLITICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO, VIBRADO Y CURADO DE 7 DIAS COMO MINIMO, EN LOSAS INCLINADAS INCLUIR AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M3 | 82.88 |  | 0
30 | EST2012 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS, LOSAS), T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA COLADO), ELEVACIONES HASTA UNA ALTU | M3 | 35.86 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ESTRUCTURA | 0
| 03 ALBA | CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS
33 | ALB3000 | MURO COMUN EN PLANTA BAJA, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.20 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRA | M2 | 305.45 |  | 0
34 | ALB3001 | MURO COMUN DE EN PLANTA ALTA, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRA | M2 | 364.87 |  | 0
35 | ALB3002 | MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 27.86 |  | 0
36 | ALB3003 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO KO DE 14 x 15 CM., ARMADO CON 4 VARS 3/8" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.2 | ML | 41.93 |  | 0
37 | ALB3004 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K1 DE 14 x 21 CM., ARMADO CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.2 | ML | 171.53 |  | 0
38 | ALB3005 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K2 DE 14 x 25 CM. ARMADO CON 4 VARS 1/2" Y EST. 1/4" ES=6@10, TC=@17 Y EI=6@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.2 | ML | 72.82 |  | 0
39 | ALB3006 | COLUMNA C1 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y EST. DE 1/4" ES=8@10, TC=@15 Y EI=8@10 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML | 121.48 |  | 0
40 | ALB3007 | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. SOBRE PUERTAS, VENTANAS Y EN MUROS CIEGOS AL CENTRO DE LA ALTURA TOTAL, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML | 240.32 |  | 0
41 | ALB3008 | CADENA DE CERRAMIENTO CC1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X 30 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.2 6 A 10 Y @ 17 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO MONOLITICAMENTE CON LAS LOSA, CON CONCRETO PREMEZCLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML | 171.42 |  | 0
42 | ALB3009 | CADENA DE CERRAMIENTO CC2, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 28X30 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.2 6 A 10 Y @ 17 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO MONOLITICAMENTE CON LAS LOSA, CON CONCRETO PREMEZCLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML | 11.72 |  | 0
43 | ALB3010 | CADENA (MV) DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, DE 10X14 CM. ARMADO C/2 VARILLAS DE 3/8", GRAPAS # 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN,COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLARLAS A CASTILLOS, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL. | ML | 89.68 |  | 0
45 | ALB3011 | APLANADO REPELLADO EN MUROS PARA RECIBIR AZULEJO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1/4:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO RUSTICO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 3.50 MT., REMATES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 52.43 |  | 0
46 | ALB3012 | APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.10 MT., REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. TERMINADO RAYADO CON ESPONJA. | M2 | 2111.44 |  | 0
47 | ALB3013 | APLANADO EN MUROS DE TABIQUE, CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA-SELLO Ó GRANSON DE 3/8", PROP. 1:1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CERROTEADO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.10 MT., REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PAA ZOCLO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. TERMINADO RAYADO CON ESPONJA. | M2 | 103.29 |  | 0
48 | ALB3014 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, MAESTREADO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. | M2 | 275.25 |  | 0
49 | ALB3015 | CHAFLAN DE CONCRETO DE 20X20 CMS. EN AZOTEAS A BASE DE MORTERO: CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.20 MT., MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION. | ML | 41.29 |  | 0
50 | ALB3016 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 7.50 MT., CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 3" DE DIAMETRO, AHOGADO EN CASTILLO NO ESTRUCTURAL ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CMS., COLADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CASTILLO, CODOS, COPLES, TEES, PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 |  | 0
51 | ALB3017 | IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO) A BASE DE UN PRIMARIO IMPERPRIM SL, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT, APLICACIÓN POR TERMOFUSION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CHOVATEK PROFESIONAL CON REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4 MM. DE ESPESOR, CON SBS (ESTIRENOBUTADIENO-ESTIRENO) CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR DE GRAVILLA MINERALIZADA TERRACOTA, INCLUYE: LOCALIZACION DE GRIETAS, SELLADO DE ESTAS , PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE JUNTAS CON CEMENTO PLASTICO Y GRAVILLA, CALAFATEO DE PASOS Y BAJADAS DE AGUA, BARRERA DE VAPOR EN PERIMETROS Y CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y / O VERTICALES DENTRO Y FUERA DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 42.11 |  | 0
52 | ALB3018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN FRIO, APLICACION DE SELLADOR TAPA POROS CON IMPERPRIM SL, 2 CAPAS DE MEMBRANA QUIMIFLEX Y 3 Ó LAS CAPAS NECESARIAS DE EMULSION EMULCOATL DE IMPERQUIMIA, ( 2da: CAPA EN SENTIDO CONTRARIO DE LA 1a.), TERMINADA CON ARENA CERNIDA, LISTO PARA RECIBIR TEJA MEDIA CAÑA, INCLUYE; BARRIDO DEL AREA, TRASLAPES, CHAFLANES, MATERIAL, ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 332.54 |  | 0
53 | ALB3019 | ESCALONES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2., DE 35 CMS. DE HUELLA Y 17 CMS. DE PERALTE, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 7X5 CMS., ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ DE LOSA DE ENTREPISO Y DESCANSO, VER DETALLE EN PLANOS. | PZA | 18 |  | 0
|  |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | 0
| 05INS | CAPITULO 5.- INSTALACIONES
A) INSTALACION ELECTRICAS, RED, Y ALARMAS
| INS5000 | SALIDA DE ALUMBRADO EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 129 |  | 0
| INS5001 | SALIDA DE CONTACTO EN PLANTA BAJA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 35 |  | 0
| INS5002 | SALIDA DE CONTACTO EN PLANTA ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 31 |  | 0
| INS5003 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO Y DE ESCALERA EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13 y 19 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 44 |  | 0
| INS5004 | SALIDA DE RED DE DATOS EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 64 |  | 0
| INS5005 | SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTOS Y CONTACTO MAGNETICO EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUIR CABLES. | SAL. | 11 |  | 0
|  |  | TOTAL INST. ELECTRICAS, RED, Y ALARMAS |  |  | 0
C) INST. HIDRAULICA SANITARIA
90 | INS5006 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" Y 4", INCLUYE; CODOS, COPLES, TEES, YEES Y TUBERIA., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL. | 7 |  | 0
92 | INS5007 | SALIDA HIDRAULICA, PARA LAVABOS Y TARJAS, EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4", INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL. | 5 |  | 0
| INS5008 | SALIDA HIDRAULICA, PARA WC, (FLUXOMETRO) CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/4" Y 1", EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL | 2 |  | 0
96 | INS5009 | TUBO DE VENTILACIÓN PARA LINEA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO (ANGER) DE 2" HASTA 35 CM SOBRE NIVEL DE AZOTEA, AHOGADO EN CASTILLO NO ESTRUCTURAL ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CMS., COLADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CASTILLO, CODOS, COPLES, TEES, PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  | 0
93 | INS5010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO HELVEX 24, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL INST. HCA-SANITARIA |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 16 % DE IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
Note on C77: HACER DETALLE